МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Проект!

# НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм., бр. 48 от 2000 г. и бр. 52 от 2001 г.; попр., бр. 54 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2003 г.; изм., бр. 37 от 2004 г., изм. и доп., бр. 88 от 8.10.2004 г., в сила от 5.11.2004 г., бр. 40 от 18.04.2008 г.)

§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения:

- думата „съставя” се заменя с „поддържа”;

- точка 1 се изменя така:

„1. екзекутивната документация на строежа или частта от нея, отнасяща се до проектното осигуряване на здравословните и безопасните условия на труд, в част "Технологична", протоколите за успешно проведени единични и приемни изпитвания на машини и съоръжения и актът, удостоверяващ въвеждането на строежа в експлоатация, доказващи съответствието на изпълненото строителство с изискванията на ЗЗБУТ;”.

§ 2. В чл. 215о, т. 6, след думата „работата” се добавя „от лице/лица предварително определено/и за всяка конкретна работа”.

§ 3. Член 223 се изменя така:

„Чл. 223. Работодателят създава организация за осигуряване на пожарната безопасност в предприятието по реда на Наредба № Із-2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн. ДВ, бр. 81 от 18.10.2011 г.).”

§ 4. Член 225 се изменя така:

„Чл. 225. (1) Работодателят е длъжен да осигури:

1. условия за безпрепятствено придвижване на работещите по пътищата за евакуация и през евакуационните изходи;

2. обозначаването със знаци на евакуационните пътища и изходите;

3. евакуационно осветление;

4. поддържането на електрическите инсталации в обекта, така че същите да не създават предпоставки за възникване на пожар.

(2) В зависимост от големината и експлоатацията на сградите, съдържащото се в тях работно оборудване, физическите и химичните свойства на използваните вещества и материали, и максималния брой на хората, работните места се оборудват с подходящи пожаротехнически средства за първоначално пожарогасене и когато посочените обстоятелства го изискват - с пожароизвестителна система.

(3) Неавтоматичните пожаротехнически средства за първоначално пожарогасене трябва да са лесно достъпни, прости за използване и да са обозначени на подходящи места с установените постоянни знаци за безопасност и здраве при работа.

(4) Изискванията по ал. 1-3 се изпълняват в съответствие с изискванията и по реда на Наредба № Із-2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

§ 5. Членове 226 – 228 се отменят.

§ 6. Член 248 се изменя така:

„Чл. 248. (1) Юридическите лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, която представлява опасност за възникване на бедствия, разработват авариен план на обекта, в съответствие с чл. 35 от Закона за защита при бедствия.

(2) Лицата по ал.1:

1. утвърждават и актуализират аварийния план;

2. запознават работещите с аварийния план и задълженията им, произтичащи от него;

3. организират провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния план най-малко веднъж годишно.

(3) Дейностите по ал. 1 и 2 се изпълняват в съответствие с изискванията и по реда на Закона за защита при бедствия.

§ 7. Членове 249 – 251 се отменят.